《城市轨道交通工程概算定额》（初稿）
编制协调会会议纪要
2010年8月31～9月1日，住房和城乡建设部标准定额研究所在山东省青岛市召开了《城市轨道交通工程概算定额》（初稿）编制协调会，部标准定额司杨丽坤处长、部标准定额研究所胡传海副所长到会并讲话，铁道第三勘察设计院、北京市建设工程造价管理处、广东省建设工程造价管理总站、铁道工程定额所、中铁集团电气工程局、工信部电子工程定额站、北京城建设计院、北京时代建设项目管理公司、上海市市政工程定额站、江苏省工程造价管理总站、重庆市建设工程造价管理站、中煤南京设计研究院、广州地铁公司、中铁二局以及山东省定额总站、青岛市造价管理站的有关人员参加了会议，会议由标准定额研究所王海宏处长主持。
会议协调了《城市轨道交通工程概算定额》项目划分、消耗量、人工单价等内容。现将有关问题纪要如下：

有关共性问题
1、综合工1，单价按55元/工日计取，综合工2，单价按55元/工日计取，综合工3，单价按90元/工日计取。请北京市建设工程造价管理处和电子工程定额站协助提供综合人工单价测算取定等相关材料。
2、主材价格计入概算定额基价。
3、调试内容分为单体调试、系统调试、综合调试（含动车调试）、试运行等。单独列项或综合在概算定额中，请在各册说明中明确。
4、工作进度，请各册抓紧完成征求意见稿定稿工作，以便概算定额上价后在全国征求意见。按照部标准定额司的要求，十二月初完成送审稿。
各册具体编制要求如下：
第一册 路基、桥涵工程
1．钢筋含在混凝土，增列钢筋增减一项。

2．泵送混凝土费用：取消在材料价格中计取方式，按混凝土输送泵综合考虑。

3．土方开挖：不分干、湿土，综合考虑。各种土质综合系数：一、二类土按20%，三类土按70%，四类土按10%。 
第二册 车站、区间工程
1、人机挖土石方参考第一册项目划分原则，人工凿石方综合考虑，机械破碎石方按石头坚硬程度划分。
2、暗挖初支中的钢筋网片和连接筋应明确计算规则，明确是在计算工程量中考虑搭接消耗量。
3、明挖、盖挖和暗挖结构工程中车站梁、墙、板应按部位细分。
4、冻结工程章节保留，其属于土体加固范围，建议按加固土体体积考虑。
5、监测工程应进一步简化，车站和区间分地下明挖，地下暗挖，盾构、盾构机过风险源等。
6、降水工程合并各种降水井的安装和拆除子目。
7、其他工程中的钢支撑增设租赁项目，按吨月考虑。
8、第二册与第一册(铁三院)土建的项目划分及消耗量水平进行协调沟通，同时北京市和广东省合编的第二册与项目划分及消耗量水平也还要理顺和调整。
第三册 轨道、车辆段工程

1、将浮置板减振道床定额中的主值班道床与承轨台子目合并，同时将伸缩缝子目综合进去。

2、补充完善工程量计算规则及说明。
第四册 通信、信号工程

1、第15章“挖、填光（电）缆沟与信号电缆敷设与防护”与第1章“挖、填光（电）缆沟及敷设通信管道”合为一章。

2、第19章“信号电源屏安装”和第22章“其他”中的“接地装置”纳入第12章“电源设备及接地装置安装”。

3、系统调试可以和设备的安装综合到概算定额中，综合后的概算定额应将安装的工日和调试的工日分列为“综合工日2”和“综合工日3”。

4、敷设电缆的概算定额中，可按一种常用电缆型号价格进行计价，在编制概算时，根据具体使用电缆型号进行电缆主材替换。

第五册 供电工程

1、变电所项目增加值守子目。
2、接触网项目部分子目合并。
3、杂散电流项目增加检测装置安装子目。
第六册 智能与控制系统安装工程

1、第一章综合监控系统中增加试运行定额子目。

2、各章子系统调试、系统调试、联合调试和试运行人工单价按90元取定。

3、第二章环境与机电设备监控系统说明中增加“电缆安装工程可参考第四册通信信号工程，但应适当降效”，给出降效系数。

4、第四章旅客信息系统中有些定额子目还可再综合扩大。

5、第七章电子信息机房工程中有关地面、隔墙隔断和顶棚工程等内容去掉。

第七册 机电设备安装工程

1、空调水系统的设备包括冷水机组、冷却塔进入到定额中。
2、核实风管支架的含量

3、一体电动阀需增加子目，核算消耗量。
4、取消其他人工费。
5、补充相关专业综合调试费消耗量。
6、给排水管道、喷淋管道、消防管道、空调水管等在支架安装及水压力等应分开列项。

7、管径步距适当扩大。

会议感谢工信部电子工程定额站和中国电子科技集团有限公司第二十二研究所为本次会议提供的大力支持。
